Приложение№ 3

Состав общего имущества дома

Дом №    24    строение (корпус)                                 по ул.      Гражданская           _

Управление домами ООО ЖЭУ – 9  Ленинградского района г. Калининграда

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО  ПОСТРОЙКЕ

1. Год постройки            2002             _

2  Материал стен            кирпич              _

3  Число этажей                  пять, мансарда     _

4  Наличие подвала           имеется         _

5  Число лестниц шт.         1           их уборочная площадь   104,9   кв. м

6  Средняя внутрен. высота помещений   2,7  м., объем   2523   куб. м

7  Общая полезная площадь дома      653,7     кв. м

8  Жилая площадь    488,1     кв. м

9   Площадь нежилых помещений   82,4   кв.м

10  Жилых квартир    9    жилых комнат    16  _

11 Год последнего капитального ремонта        _

12 Минимальная продолжительность эффективной

эксплуатации зданий и объектов до постановки: - на текущий ремонт ___3 – 5 лет______

-  на капитальный ремонт __15 – 20 лет___

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

ИНЖИНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ

| №№ п.п. | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства | Оценка состояния или краткое описание дефекта(согласно ВСН 53-86р). Минимальная продолжительность эффективной эксплуатац. Здания, элемента (согласно ВСН 58-88р) | Объем работ %; износа | Решение о принятии мер, капитальный или текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о конструктивных элементах |
| 1 | Фундаменты: -сборные железобетонные блоки (50 лет) | Удовлетворительно |  |  |
|  | – цоколь кирпичный на сложном растворе (50 лет) | Удовлетворительно |  |  |
|  | – отмостка Асфальтобетонная (10 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 2 | Несущие стены: - кирпичные на сложном растворе (47 см) (50 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 3 | Перегородки : - кирпичные (75 лет) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 4 | Перекрытия: 1. чердачное деревянное утепленное (60 лет) 2. междуэтажное сборные бетонные панели. (80 лет) 3. Подвальное сборные бетонные панели. (80 лет) | 1) Удовлетворительно 2) Удовлетворительно 3) Удовлетворительно |  |  |
| 5 | Лестничные марши и площадки железобетонные (60 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 6 | Несущие конструкции кровли стропила деревянные (50 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 7 | Кровля : - Металлочерепица по сплошной обрешетке (30 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 8 | Оконные заполнения; деревянные двойные спаренные, остекленные, окрашенные (стеклопакеты): ( 40 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 9 | Дверные заполнения; деревянные ( 40 лет ) металлические (50 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 10 | Полы: - линолеум, плитка (30 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 11 | Внутренняя отделка: |  |  |
| 12 | – отделка МОП; штукатурка, побелка, окраска ( 3 года ) | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки | 21-40 | Промывка и окраска за один раз |
|  | – отделка МОП коммунальных квартир 1) штукатурка 2) окраска вод. сост. | нет |  |  |
| 13 | Наружная отделка; - штукатурка, окраска - сайдинг (30 лет) | Частичное разрушение облицовки наружных стен (сайдинг) Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден | 25-40 | Требуется проведение ВКР |
| 14 | Разное: |  |  |
| 15 | – крыльца -бетонные облицованные плиткой | Облицовочная плитка имеет сколы трещины, местами отсутствует. | 15-25 | Требуется проведения ВТР |
|  | – дренаж | удовлетворительно |  |  |
|  | Оголовки, трубы вентканалов. | Удовлетворительно |  |  |
|  | – козырьки над входом: | Нет |  |  |
|  | - козырьки над спуском в подвальное помещение: | Нет |  |  |
|  | Лестничные марши спуска в подвальное помещение: Железобетонные. ( 20 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| Сведения об инженерном оборудовании |
| 1 | Система отопления (ТЭЦ, АГВ): - (2-х контурные котлы) | Осмотру мало доступны |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение: - Центральное Трубы ПХВ | Удовлетворительно |  |  |
| 3 | Горячее водоснабжение: - (2-х контурные котлы) | Осмотру мало доступны |  |  |
| 4 | Канализация: - Центральная Трубы (ПХВ) (40 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 5 | Система водоотведения: Наружные водостоки, желоба из оцинкованных труб, листовой стали ( 10 лет ) | Удовлетворительно |  |  |
| 6 | Электрооборудование электропроводка «скрытая» (40 лет) | Удовлетворительно |  |  |
| 7 | Газоснабжение сетевое: Внутренние трубопроводы ( 20 лет ) | Удовлетворительно |  |  |
| 8 | Благоустройство; Дорожное покрытие; - проездов, тротуаров асфальтовое, асфальтобетонное (10 лет) | Удовлетворительно |  |  |

Генеральный директор                                                               Собственник

Поломошнов Ю.Г.