Приложение №3

Состав общего имущества дома

Дом №    5     строение (корпус)                                 по          9 Апреля             ул.

Управление домами ООО ЖЭУ – 9  Ленинградского района г. Калининграда

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО  ПОСТРОЙКЕ

1. Год постройки            до 1984             _

2  Материал стен            кирпич              _

3  Число этажей              десять         _

4  Наличие подвала           имеется         _

5  Число лестниц шт.         4           их уборочная площадь    532,4    кв. м

6  Средняя внутрен. высота помещений    2,5  м., объем   50861   куб. м

7  Общая полезная площадь дома      10483,1     кв. м

8  Жилая площадь    9074,4    кв. м

9  Жилых квартир    144    жилых комнат    360 _

10 Год последнего капитального ремонта                          _

11 Минимальная продолжительность эффективной

эксплуатации зданий и объектов до постановки: - на текущий ремонт ___3 – 5 лет______

-  на капитальный ремонт __15 – 20 лет___

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ И

ИНЖИНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ

| №№ п.п. | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства и их минимальная продолжительность эффективной эксплуатац. здания, элемента (согласно ВСН 58-88р) | Оценка состояния или краткое описание дефекта (согласно ВСН 53-86р). | Объем работ %; износа | Решение о принятии мер, капитальный или текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о конструктивных элементах |
| 1 | Фундамент: железобетонные блоки на свайном основании (50 лет) | Осмотру мало доступен |  |  |
|  | – цоколь; железобетонные блоки | Осмотру мало доступен |  |  |
|  | – отмостка Асфальтобетонная (10 лет) | Имеет повреждения, провалы, трещины, отдельными местами отсутствует | 15-20 | Требуется проведение ВТР |
| 2 | Несущие стены ; кирпичные на сложном растворе (50 лет) | выпадение облицовочных кирпичей, незначительное отклонение от вертикали и выпучивание стен | 41-50 | Проведен частичный КР 2007 – 2009 г. |
| 3 | Перегородки ; кирпичные (75 лет) | Осмотру мало доступны |  |  |
| 4 | Перекрытия ; железобетонные панели. (80 лет) | Осмотру мало доступны |  |  |
| 5 | Лестничные марши и площадки; железобетонные | Выбоины и сколы местами в ступенях, перила повреждены. | 21-40 | Требуется проведение ТР |
| 6 | Кровля ; рубероид по мастике (10 лет) | Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям, прогиб настенных желобов | 0-20 | Требуется проведение ВТР |
| 7 | Оконные заполнения ; двойные створчатые, остекленные (стеклопакеты) | удовлетворительно |  | Произведен КР в 2009 г. |
| 8 | Дверные заполнения; металлические (противопожарные) | удовлетворительно |  | Произведен КР в 2009 г. |
| 9 | Внутренняя отделка: |  |  |
| 10 | – отделка МОП; штукатурка, побелка, окраска | удовлетворительно |  |  |
| 11 | Наружная отделка; декоративная штукатурка покраска дворового фасада. Расшивка швов штукатурка (архитектурных форм) главного фасада) | удовлетворительно |  | Произведен КР частично в 2007– 2009 г. |
| 12 | Разное: |  |  |
|  | – балконы, лоджии | удовлетворительно |  | Произведен КР в 2009 г. |
|  | – переходные площадки | удовлетворительно |  | Произведен КР в 2009 г. |
|  | – козырьки |  |  | Произведен КР в 2009 г. (кроме подъезда № 4) |
|  | Лестничные марши спуска в подвальное помещение: Железобетонные. ( 20 лет) | В подступеньках глубокие трещины; имеют прогибы и местные разрушения, трещины в сопряжениях маршевых плит с не- сущими конструкциями | 61-80 | Требуется проведение КР |
|  | – дренаж | удовлетворительно |  |  |
| Сведения об инженерном оборудовании |
| 1 | Система отопления ТЭЦ трубы стальные ( 15 лет) | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры отдельные (хомуты заварка) на стояках и магистралях следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры | 35-45 | Требуется проведение КР. Выполнена частичная замена запорной арматуры. |
| 2 | Холодное водоснабжение центральное - трубы водоснабжения ( стояки – оцинкованные; магистральные – стальные черные) (Оцинкованные трубы 30 лет, стальные 15 лет) | Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия. | 41-60 | Требуется проведение КР Выполнена частичная замена запорной арматуры. |
| 3 | Горячее водоснабжение Центральное (Оцинкованные трубы 20 лет, стальные 10 лет) | Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов | 41-60 | Требуется проведение КР Выполнена частичная замена запорной арматуры. |
| 4 | Канализация центральная Трубы (чугунные) (40 лет) | Наличие течи в местах присоединения трубопроводов, повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; | 25-30 | Требуется проведение ВТР Выполнена частичная замена трубопровода. |
| 5 | Электрооборудование ; - электропроводка скрытая аллюминевая (40 лет) - электроплиты (15 лет) - сети питания лифтовых установок (15 лет) | Повреждение изоляции магистральных и внутри квартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) | 21-40 | Требуется проведение ТР |
| 6 | Лифты (25 лет) | удовлетворительно |  |  |
| 7 | Мусоропроводы; -загрузочные устройства клапана (10 лет) - мусоросборная камера, вентиляция (30 лет) - ствол (60 лет) | Неисправность загрузочных клапанов, неплотность в раструбных соединениях, отдельные пробоины в стволе мусоропровода, коррозия металлических частей | 21-40 | Требуется проведение ТР |
| 8 | Благоустройство; Покрытие; - проездов, тротуаров асфальтовое, асфальтобетонное (10 лет) | Имеет повреждения, провалы, трещины, отдельными местами отсутствует | 15-20 | Требуется проведение ВТР |
| 9 | Система водоотведения: Внутренние водостоки из труб чугунных ( 40 лет ) | Наличие течи в местах присоединения трубопроводов, повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; | 25-30 | Требуется проведение ВТР |

Дополнительная информация:

Наличие жилых помещений в цокольном этаже  нет

Высота жилых помещений менее 2,5 м  нет

Высота жилых помещений более 3,5 м нет

Примечание.

Физический износ: Рекомендуемый вид ремонтных работ:

15–20% – выборочный текущий ремонт (ВТР);

25–30% – текущий ремонт (ТР);

35–40% – выборочный капитальный ремонт (ВКР);

45–60% – капитальный ремонт (КР);

свыше 60% – требуется дополнительное обследование (ДО

Генеральный директор                                                                            Собственник:

Поломошнов Ю.Г. ______________________                                                         ___________________