# Подготовлен в соответствии с примерной формой перечня мероприятий,
# утвержденной Приказом Министерства регионального развития РФ
# от 02.09.2010г. № 394
Перечень мероприятий

в отношении общего имущества собственников помещений в МКД и в отношении помещений в МКД,
проведение которых в большей степени способствует энергосбережению энергетических ресурсов.

№	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Применяемые технологии, / оборудование и материалы	Исполнители мероприятий	Источник финансирования	Характер эксплуатации / после реализации / мероприятия
I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления и ГВС
1.	Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления	1) Рациональное использование ТЭ; / 2) Экономия потребления ТЭ в системе отопления	Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны		За счет средств собственников	Периодическая регулировка, ремонт
2.	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	1) Рациональное использование тепловой энергии; / 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	Промывочные машины и реагенты	Управляющая компания	Тариф на обслуживание общего имущества	Периодический осмотр, ремонт
3.	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1) Рациональное использование ТЭ; / 2) Экономия потребления ТЭ в системе отопления	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров	Управляющая компания	Тариф на обслуживание общего имущества	Периодический осмотр, ремонт
4.	Установка коллективного (общедомового) прибора учета ТЭ	Учет ТЭ, потребленной в МКД	Прибор учета ТЭ, внесенный в государственный реестр средств измерений	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, поверка, ремонт
5.	Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов	1) Рациональное использование ТЭ; / 2) Экономия потребления ТЭ и воды / в системе ГВС	Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров	Управляющая компания	Тариф на обслуживание общего имущества	Периодический осмотр, ремонт
6.	Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды	Учет горячей воды, потребленной в МКД	Прибор учета ГВС, внесенный в / государственный реестр средств измерений	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, поверка, ремонт
7.	Установка индивидуального прибора учета горячей воды	Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении МКД	Прибор учета ГВС, внесенный в / государственный реестр средств измерений	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, поверка, ремонт
Дверные, оконные конструкции
8.	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей	1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; / 2) Рациональное использование ТЭ; / 3) Усиление безопасности жителей	Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др.	Управляющая компания	Тариф на обслуживание общего имущества	Периодический осмотр, ремонт
9.	Установка дверей и заслонок в проемах подвальных и чердачных помещений	1) Снижение утечек тепла через подвальные и чердачные проемы; / 2) Рациональное использование ТЭ	Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки	Управляющая компания	Тариф на обслуживание общего имущества	Периодический осмотр, ремонт
10.	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; / 2) Рациональное использование ТЭ	Прокладки, полиуретановая пена и др.			Периодический осмотр, ремонт
II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
Система отопления и ГВС
11.	Модернизация ИТП с аппаратурой автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха	1) Автоматическое регулирование параметров в системе отопления; / 2) Рациональное использование ТЭ; / 3) Экономия потребления ТЭ в системе отопления	Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и наружного воздуха и др.	Специализированная организация	Средства собственников	Периодическое ТО оборудования, настройка автоматики, ремонт
12.	Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением	1) Обеспечение качества воды в системе / отопления; / 2) Автоматическое регулирование параметров воды в системе отопления; / 3) Продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления; / 4) Рациональное использование ТЭ;	Пластинчатый теплообменник отопления и оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регулирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и наружного воздуха и др.	Специализированная организация	Средства собственников	Периодическое ТО оборудования, настройка автоматики, ремонт
13.	Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; / 2) Снижение утечек воды; / 3) Снижение числа аварий; / 4) Рациональное использование ТЭ;	Современные предизолированные трубопроводы, арматура	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, ремонт
14.	Установка термостатических вентилей на радиаторах	1) Повышение температурного комфорта в помещениях; / 2) Экономия ТЭ в системе отопления	Термостатические радиаторные вентили	Специализированная организация	Средства собственников	Периодическая регулировка, ремонт
15.	Установка запорных вентилей на радиаторах	1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); / 2) Экономия ТЭ в системе отопления; / 3) Упрочение эксплуатации радиаторов	Шаровые запорные радиаторные вентили	Специализированная организация	Средства собственников	Периодическая регулировка, ремонт
16.	Установка тепловых насосов для системы отопления и кондиционирования	Экономия тепловой энергии	Тепловые насосы для системы отопления и кондиционирования	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, настройка, ремонт
17.	Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС	1) Рациональное использование ТЭ и воды; / 2) Экономия потребления ТЭ и воды в системе ГВС	Циркуляционный насос, автоматика, трубопроводы	Специализированная организация	Средства собственников	Периодическое ТО оборудования, настройка автоматики,
18.	Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды	1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; / 2) Рациональное использование ТЭ; / 3) Экономия потребления ТЭ и воды в системе ГВС	Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды	Специализированная организация	Средства собственников	Периодическое ТО оборудования, настройка автоматики, / ремонт
19.	Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС	1) Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС; / 2) Рациональное использование ТЭ; / 3) Экономия потребления ТЭ и воды в системе ГВС; / 4) Улучшение условий эксплуатации и снижение аварийности	Пластинчатый теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС, включая контроллер, регулирующий клапан с приводом, датчик температуры горячей воды	Специализированная организация	Средства собственников	Периодическое ТО оборудования, настройка автоматики, / ремонт
20.	Модернизация трубопроводов и арматуры / системы ГВС	1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; / 2) Снижение утечек, аварий; / 3) Рациональное использование ТЭ и воды;	Современные пластиковые трубопроводы, арматура	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, ремонт
21.	Модернизация электродвигателей или замена на более энергоэффективные	1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС; / 2) Экономия электроэнергии	Трехскоростные электродвигатели; электродвигатели с переменной скоростью вращения	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, настройка, ремонт
III. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме
Система горячего водоснабжения, вентиляции
26.	Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели	1) Ликвидация утечек воды; / 2) Рациональное использование воды;	Запчасти, современные экономичные модели	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, ремонт
27.	Ремонт или установка воздушных заслонок	1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции; / 2) Рациональное использование ТЭ	Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, регулировка, ремонт
Дверные, оконные конструкции
28.	Установка теплоотражающих пленок, низкоэмиссионных стекол на окна	1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; / 2) Рациональное использование ТЭ	Теплоотражающая пленка, низкоэмиссионные стекла	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, ремонт
29.	Заделка и уплотнение оконных блоков	1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; / 2) Рациональное использование ТЭ	Прокладки, полиуретановая пена и др.	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, ремонт
30.	Замена оконных и балконных блоков	1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки; / 2) Рациональное использование ТЭ; / 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей	Современные пластиковые стеклопакеты	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, ремонт
31.	Остекление балконов и лоджий	1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки; / 2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций; / 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей	Современные пластиковые и алюминиевые конструкции	Специализированная организация	Средства собственников	Периодический осмотр, очистка, ремонт